CAMD5 Contenitore moduli

Contenitore per il montaggio meccanico dei moduli AMD120-EN, AMD240-EN e AMD480-EN. Può contenere fino a 5 amplificatori AMD120-EN o AMD240-EN, oppure 2 amplificatori AMD480-EN più un amplificatore AMD120-EN o AMD240-EN. Altezza 3 unità modulari per l’inserimento a rack 19”. Dimensioni (L x H x P) 482 x 132 x 180 mm, peso 2,5 Kg.

Le caratteristiche richieste si riferiscono al modello BLUEPRINT CAMD5 o similare