**CAMD8** Contenitore moduli

Contenitore per il montaggio meccanico dei moduli AD120HF-EN, AD240HF-EN e AD480HF-EN. Può contenere fino a 8 amplificatori AD120HF-EN o AD240HF-EN, oppure 4 amplificatori AD480HF. Altezza 3 unità modulari per l’inserimento a rack 19”. Dimensioni (L x H x P) 482 x 132 x 175 mm, peso 2,75 Kg.

Le caratteristiche richieste si riferiscono al modello BLUEPRINT CAMD8 o similare

Immagine che contiene armadietto, interni, computer, elettrodomestico

Descrizione generata automaticamente