**EGRT01K-SH 3x9** Gruppo di continuità

Unità di alimentazione backup certificata EN54-4 per alimentazione senza interruzione (ON-LINE), doppia conversione, tensione di ingresso e di uscita 230 Vac 50-60 Hz monofase, potenza disponibile 900 W / 1.125 VA a Cos.phi. 0.8, commutatore statico, RS232 e USB e spegnimento di emergenza EPO montati di serie e scheda uscita segnali anomalia, completo di 3 batterie 12 Vdc 9 Ah. Altezza totale 2 unità modulari, peso 25 Kg.

Le caratteristiche richieste si riferiscono al modello BLUEPRINT EGRT01K-SH 3x9 o similare



