**EGRTS01K-SH 3x55** Gruppo di continuità

Unità di alimentazione backup certificata EN54-4 per alimentazione senza interruzione (ON-LINE), doppia conversione, tensione di ingresso e di uscita 230 Vac 50-60 Hz monofase, potenza disponibile 900 W / 1.125 VA a Cos.phi. 0.8, commutatore statico, RS232 e USB e spegnimento di emergenza EPO montati di serie e scheda uscita segnali anomalia. Completo di ripiano con 3 batterie 12 Vdc 55Ah, interruttore di sezionamento con fusibile, pannelli frontali verniciati nero. Altezza totale 10 unità modulari, peso 70 Kg.

Le caratteristiche richieste si riferiscono al modello BLUEPRINT EGRTS1K-SH 3x55 o similare





