EM408B Impedenzimetro misuratore linee 100 V

Misuratore digitale impedenza audio. Strumento per effettuare misurazioni nei sistemi altoparlanti.

- Gamma operativa: 0÷20 Ohm / 0÷200 Ohm / 0÷2000 Ohm.

- Frequenza di test 1kHz, funzione di blocco valore “Data Hold” e funzione timer per faci- litare le operazioni.

- Il tempo di test dura circa 30 secondi. Spegnimento automatico dopo circa 15 minuti di non utilizzo.

- Display LCD 3,5”. Indicazione di batteria scarica.

- Dimensioni: 168 x 110 x 62 mm.

- Peso 438 gr.

Fornito di puntali e manuale d’uso. Alimentazione con 6 batterie 1,5V AA (escluse).

Le caratteristiche richieste si riferiscono al modello BLUEPRINT EM408B o similare