VVF8-VA Modulo Microfono PTT

Modulo Microfono PTT dedicato VVF. Completamente monitorato come richiede la norma EN54-16. La struttura modulare è realizzata per consentire l’inserimento dell’apparato all’interno di un modulo del CAMD8. Alimentazione tramite cavo RJ45 proveniente dalla centrale

- Peso 2,2kg

- Alimentazione tramite cavo RJ45 proveniente dalla centrale

- Microfono cardioide con pulsante PTT.

Le caratteristiche richieste si riferiscono al modello BLUEPRINT VVF8-VA o equivalente.